## Slide 1
Anya Heider
01.05.2022
Paper-Outline Storage equivalents
© Reiner Lemoine Institut
Notes: 1

## Slide 2
01.05.2022
2
Introduction
Reiner Lemoine Stiftung
Paradigm shifts:
  Not generation will follow demand, but flexible demand and storage will follow supply
  From central to distributed generation – and flexibility provision?
    A high number of flexible units will be located in distribution grids
  Concept of connected cellular approach – DG as cells
    DGs can be very differently composed – behaviour will likely differ
Research questions:
What flexibility demand in terms of storage and energy shifting are to be expected in high RES systems within different types of distribution grids?
How does this flexibility demand change with the deployment of new consumers (EVs and HPs)?
What potential do these new consumers offer to reduce the flexibility demand?
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 3
01.05.2022
3
Background
Reiner Lemoine Stiftung
Flexibility quantification:
  Device/ building level: …
  National level: Nayak-Luke, Kondziella …
Takeaway:
No studies on the intermediate level – either very detailed or very broad
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 4
01.05.2022
4
Methodology
Reiner Lemoine Stiftung
Balancing
    Assumption: DGs will either consume from or contribute a certain share to transmission grid
    Germany-wide generation timeseries is scaled and added to distribution grids
Flexibility quantification
    Storage equivalent and time shifting model to assess shifting and storage demand on different timescales
    Assessment of the influence of flexible units
C:\Users\aheider\Documents\Grids
Flexible units
    EV representation through flexibility bands
    Optimisation formulation of heat pump incl. storage
Distribution grids (DGs)
    ding0-grids clustered into representative grids
    Scenario based on eGo100-scenario and NEP2035
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 5
01.05.2022
5
Methodology
Reiner Lemoine Stiftung
Distribution grids (DGs)
    ding0-grids clustered into representative grids
    Scenario based on eGo100-scenario and NEP2035
ding0
  To model grids with high shares of RES, use eGo-100 grids
  As in ego-project, use timeseries from oedb (cite ego-Endbericht), for dispatchable plants use Ulf`s timeseries (cite his thesis)
  Use representative grids as in Elia – TODO: ask Birgit for urban grid (does not exist yet?)
Flexible units
  Use numbers of C-NEP2035 for Germany-wide EVs and HPs
  EVs: use same methodology as in Elia Paper
  HPs: Scale with population density
TODO: Update hydro and biomass/ gas power plants with scaled timeseries from ego100
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 6
01.05.2022
6
Methodology – Flexible units
Reiner Lemoine Stiftung
Flexible units
    EV representation through flexibility bands
    Optimisation formulation of heat pump incl. storage
Electric vehicles
  Flexibility to shift charging within standing times
  Formulated as flexibility bands (cite other papers)
Heat pumps
  Assumptions: HPs are installed with storage units (scaling cite source)
  HP translates power to heat with time-variant COP
  Flexibility to shift energy into the storage
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 7
01.05.2022
7
Methodology - Balancing
Reiner Lemoine Stiftung
Background
  Methodology only works for balanced grids (over the year)
  Assumption: Grids interact with overlying transmission grid, wants to “meet” the timeseries of variable renewable generation
Balancing
  Undersupplied DGs: Will import scaled variable supply from transmission grid
  Oversupplied DGs: Will export scaled variable supply to transmission grid
Balancing
    Assumption: DGs will either consume from or contribute a certain share to transmission grid
    Germany-wide generation timeseries is scaled and added to distribution grids
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 8
01.05.2022
8
Methodology - Balancing
Reiner Lemoine Stiftung
Unterdecktes Netz:
Bezieht Strom aus dem überlagerten Netz
Überdecktes Netz:
Speist Strom ins überlagerte Netz ein
Annahme:
Man versucht, Gesamteinspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren zu “treffen”
Balancing
    Assumption: DGs will either consume from or contribute a certain share to transmission grid
    Germany-wide generation timeseries is scaled and added to distribution grids
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 9
01.05.2022
9
Methodology – Flexibility quantification
Reiner Lemoine Stiftung
Flexibility quantification
    Storage equivalent and time shifting model to assess shifting and storage demand on different timescales
    Assessment of the influence of flexible units
Reference
  Shifting time model of Nayak-Luke: Shift surpluses into deficits
Optimisation-based approach
  Translate reference into optimisation problem
  Allows different evaluations: minimisation of storage capacity and stored energy
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 10
01.05.2022
10
Methodology – Flexibility quantification (reference)
Reiner Lemoine Stiftung
Flexibility quantification
    Storage equivalent and time shifting model to assess shifting and storage demand on different timescales
    Assessment of the influence of flexible units
Flexibility quantification
    Storage optimisation
    Rules based shifting time
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 11
01.05.2022
11
Methodology – Flexibility quantification (new)
Reiner Lemoine Stiftung
Flexibility quantification
    Storage equivalent and time shifting model to assess shifting and storage demand on different timescales
    Assessment of the influence of flexible units
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 12
01.05.2022
12
Results
Reiner Lemoine Stiftung
Zeitlicher Flexibilitätsbedarf
Unterschiedliche Netztypen zeigen verschiedene Bedarfe:
Wind-dominierte Netze geringster Speicherbedarf, recht gleich verteilt auf Zeitskalen
Last- und PV-dominierte Netze höhere Speicherbedarfe, vor allem saisonal und kurzfristig
Neue Verbraucher nur geringer Einfluss
  Negativer Einfluss kann durch Optimierung wieder ausgeglichen werden
TODO: For deployment of flexibility options, use absolute storage needs
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 13
01.05.2022
13
Results – Scenario variation
Reiner Lemoine Stiftung
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 14
01.05.2022
14
Results – Scenario variation
Reiner Lemoine Stiftung
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 15
01.05.2022
15
Results – Scenario variation
Reiner Lemoine Stiftung
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 16
01.05.2022
16
Limitations
Reiner Lemoine Stiftung
Single weather year:
  Will underestimate required storage, especially seasonal
Flexible units
  Limited shifting of EV: Will underestimate flexibility  Outlook: Look at more flexible shifting and V2G
  Heat pumps: Building mass not taken into consideration: Will underestimate flexibility  Outlook: Include in investigations
Dispatchable power plants
  So far not taken into consideration: Can provide part of the required flexibility  Outlook: Should be included in further model development
Grid topology
  So far not taken into consideration: Will limit the flexibility potential when constrained  Outlook: Look at influence of different granularities
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 17
01.05.2022
17
Limitations
Reiner Lemoine Stiftung
Timeseries:
  Standard load profiles – Might change in the future?
Balancing:
  So far scaled with constant factor: Might be more efficient to distribute to DGs more intelligently (timeseries of scaling, different for different DGs): might decrease required temporal flexibility
  So far only exchange with transmission grid: Inter-DG exchange might also be interesting to look at
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 18
01.05.2022
18
Conclusions
Reiner Lemoine Stiftung
Methodology:
  Introduce method to quantify storage/ load shifting needs to balance supply and demand
Content:
  Grids display very different flexibility demands
  New consumers also have different influence
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.

## Slide 19
01.05.2022
19
Mostafa changes
Reiner Lemoine Stiftung
AAAX
Notes: Kommentar: Noch mit aufführen, was Überschussanteil und Netzbezug (bzw. Eigenverbrauch) sind
Frage: Warum ist Direktverbrauch in PV-dominiertem Netz so hoch? Bei Haushalt liegt Eigenverbrauch nur bei ca. 30-40% ohne Speicher.